## CER011EI Přehled certifikovanýc
| FCP | [12 empty] | SR | [21 empty] | aFRP+ | [21 empty] | aFRP- | [21 empty] | mFRP15+ | [18 empty] | mFRP15- | [13 empty] | mFRP5 | [18 empty] | OP | [11 empty] | BS | [9 empty] | SRUQ | [26 empty] | RRP+ | [18 empty] | RRP-
| Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | RZPR [MW] | PR_pret [MW] | PR_pod [MW] | PR_S [%] | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | RRaFRPH Pmax [MW] | RRaFRPH Pmin [MW] | RZaFRPH [MW] | RZaFRPHt [min.] | RRaFRPST Pmax [MW] | RRaFRPST Pmin [MW] | RZaFRPST [MW] | RZaFRPSTt [min.] | RRaFRPD Pmax [MW] | RRaFRPD Pmin [MW] | RZaFRPD [MW] | RZaFRPDt [min.] | aFRP_c [MW/min] | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | RRaFRP+H Pmax [MW] | RRaFRP+H Pmin [MW] | RZaFRP+H [MW] | RZaFRP+Ht [min.] | RRaFRP+ST Pmax [MW] | RRaFRP+ST Pmin [MW] | RZaFRP+ST [MW] | RZaFRP+STt [min.] | RRaFRP+D Pmax [MW] | RRaFRP+D Pmin [MW] | RZaFRP+D [MW] | RZaFRP+Dt [min.] | aFRP+_c [MW/min] | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | RRaFRP-H Pmax [MW] | RRaFRP-H Pmin [ MW] | RZaFRP-H [MW] | RZaFRP-Ht [min.] | RRaFRP-ST Pmax [MW] | RRaFRP-ST Pmin [MW] | RZaFRP-ST [MW] | RZaFRP-STt [min.] | RRaFRP-D Pmax [MW] | RRaFRP-D Pmin [MW] | RZaFRP-D [MW] | RZaFRP-Dt [min.] | aFRP-_c [MW/min] | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | Točivá záloha |  |  |  |  | Netočivá záloha |  |  |  |  | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | mFRP15-_Pmax [MW] | mFRP15-_c [MW/min] | mFRP15-_Pmin [ MW] | RZmFRP15- [MW] | mFRP15-_t [min.] | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | Točivá záloha |  |  |  |  | Netočivá záloha |  |  |  |  | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | OP_Pmax [MW] | OP_Pmin [MW] | OP_bon | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | BSt [min.] | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | SRUQ QXN [MVAr] | SRUQ QXM [MVAr] | SRUQ QMN [MVAr] | SRUQ QMM [MVAr] | SRUQ Pmin [MW] | SRUQ Pn [MW] | Čerpání | [5 empty] | Kompenzace | [5 empty] | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | Točivá záloha |  |  |  |  | Netočivá záloha |  |  |  |  | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva | Pn [MW] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | RRP-_Pmax [MW] | RRP-_Pmin [ MW] | RZRRP- [MW] | RRP-_t [min.] | RRP-_c [MW/min] | Datum certifikačního měření | Počátek platnosti | Konec platnosti | Certifikát | Zpráva | Rozšířená zpráva
[83 empty] | mFRP15+_Pmax_a [MW] | mFRP15+_Pmin_a [MW] | RZmFRP15+_a [MW] | mFRP15+_t_a [min.] | mFRP15+_c_a [MW/min] | mFRP15+_Pmax_b [MW] | mFRP15+_Pmin_b [MW] | RZmFRP15+_b [MW] | mFRP15+_t_b [min.] | mFRP15+_c_b [MW/min] | [23 empty] | mFRP5_Pmax_a [MW] | mFRP5_Pmin_a [MW] | RZmFRP5_a [MW] | mFRP5_t_a [min.] | mFRP5_c_a [MW/min] | mFRP5_Pmax_b [MW] | mFRP5_Pmin_b [MW] | RZmFRP5_b [MW] | mFRP5_t_b [min.] | mFRP5_c_b [MW/min] | [37 empty] | SRUQ QXNč [MVAr] | SRUQ QXMč [MVAr] | SRUQ QXMNč [MVAr] | SRUQ QXMMč [MVAr] | SRUQ Pminč [MW] | SRUQ Pnč [MW] | SRUQ QXNk [MVAr] | SRUQ QXMk [MVAr] | SRUQ QXMNk [MVAr] | SRUQ QXMMk [MVAr] | SRUQ Pmink [MW] | SRUQ Pnk [MW] | [9 empty] | RRP+_Pmax_a [MW] | RRP+_Pmin_a [MW] | RZRRP+_a [MW] | RRP+_t_a [min.] | RRP+_c_a [MW/min] | RRP+_Pmax_b [MW] | RRP+_Pmin_b [MW] | RZRRP+_b [MW] | RRP+_t_b [min.] | RRP+_c_b [MW/min]
EDA HG1 | [112 empty] | 120 | 120 | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 120 | 5 |  | 2019-06-05 | 2019-07-15 | 2023-06-05 23:59 |  |  |  | 120 | 120 | 60 | 120 | 20 | 1 | 2020-06-02 | 2020-06-27 | 2025-06-02 23:59 | CP_OP-VE_EDA_TG1_(2020_06_02).pdf | 20200626_131023.jpg | TM 33617001_2 (Zpráva o měření OP a BS EDA TG1).pdf | 120 | 120 | 60 | 5.15 | 2020-06-02 | 2020-06-27 | 2025-06-02 23:59 | CP_BS_EDA_TG1_(2020_06_02).pdf | 20200626_131023.jpg | TM 33617001_2 (Zpráva o měření OP a BS EDA TG1).pdf | 120 | 120 | 60 | 34 | 32 | -30 | -64 | 65 | 118 | 40 | 40 | -49 | -49 | -104 | -104 | 31 | 31 | -71 | -71 | 0 | 0 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2023-06-18 23:59 |  |  |  | 120 | 120 | 60 |  |  | 0 | 30 |  | 120 | 0 | 70 | 30 |  | 2019-06-05 | 2019-07-15 | 2023-06-05 23:59
EDA HG2 | [112 empty] | 115 | 120 | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 120 | 5 |  | 2019-06-05 | 2019-07-15 | 2023-06-05 23:59 |  |  |  | 115 | 120 | 60 | 120 | 20 | 1 | 2020-06-03 | 2020-08-20 | 2025-06-03 23:59 | CERTIFIKAT_EDA_TG2_OP.pdf | ZAPIS_EDA_TG2_OP_BS.pdf | TM 33617001_3 (Zpráva o měření OP a BS EDA TG2).pdf | 120 | 120 | 60 | 5.23 | 2020-06-03 | 2020-08-20 | 2025-06-03 23:59 | CERTIFIKAT_EDA_TG2_BS.pdf | ZAPIS_EDA_TG2_OP_BS.pdf | TM 33617001_3 (Zpráva o měření OP a BS EDA TG2).pdf | 115 | 115 | 60 | 37 | 34 | -25 | -64 | 65 | 117 | 45 | 45 | -29 | -29 | -113 | -113 | 32 | 32 | -69 | -69 | 0 | 0 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2023-06-18 23:59 |  |  |  | 115 | 120 | 60 |  |  | 0 | 30 |  | 120 | 0 | 70 | 30 |  | 2019-06-05 | 2019-07-15 | 2023-06-05 23:59
EDA HG3 | [112 empty] | 120 | 120 | 75 |  |  | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 120 | 5 |  | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2022-10-11 23:59 |  |  |  | 120 | 120 | 75 | 120 | 20 | 1 | 2019-10-30 | 2019-11-13 | 2024-10-30 23:59 | DALESICE_TG3_OP_CERTIFIKAT.pdf | ZAPIS_BS_OP_DALESICE.pdf | TM 33617000_2 (Zpráva o měření OP a BS EDA TG3).pdf | 120 | 120 | 75 | 13.2 | 2019-10-30 | 2019-11-13 | 2024-10-30 23:59 | DALESICE_TG3_BS_CERTIFIKAT.pdf | ZAPIS_BS_OP_DALESICE.pdf | TM 33617000_2 (Zpráva o měření OP a BS EDA TG3).pdf | 120 | 120 | 75 | 41 | 38 | -43 | -72 | 75 | 110 | 46 | 46 | -47 | -47 | -106 | -106 | 38 | 38 | -72 | -72 | 0 | 0 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2022-10-10 23:59 |  |  |  | 120 | 120 | 75 |  |  | 0 | 30 |  | 120 | 0 | 70 | 30 |  | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2022-10-11 23:59
EDA HG4 | [112 empty] | 125 | 125 | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 120 | 5 |  | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2022-10-11 23:59 |  |  |  | 120 | 120 | 60 | 120 | 20 | 1 | 2019-10-31 | 2019-11-28 | 2024-10-31 23:59 | DALESICE_TG4_OP_CERTIFIKAT.pdf | ZAPIS_BS_OP_DALESICE_TG4.pdf | TM 33617000_3 (Zpráva o měření OP a BS EDA TG4).pdf | 125 | 125 | 60 | 5.34 | 2019-10-31 | 2019-11-28 | 2024-10-31 23:59 | DALESICE_TG4_BS_CERTIFIKAT.pdf | ZAPIS_BS_OP_DALESICE_TG4.pdf | TM 33617000_3 (Zpráva o měření OP a BS EDA TG4).pdf | 125 | 125 | 60 | 40 | 38 | -43 | -72 | 60 | 110 | 45 | 45 | -41 | -41 | -111 | -111 | 38 | 38 | -72 | -72 | 0 | 0 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2022-10-10 23:59 |  |  |  | 125 | 125 | 60 |  |  | 0 | 30 |  | 120 | 0 | 70 | 30 |  | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2022-10-11 23:59
EDS HG1 | [112 empty] | 325 | 325 | 160 |  |  | 0 | 0 |  | 320 | 0 | 320 | 5 |  | 2020-02-12 | 2020-03-07 | 2024-02-12 23:59 | EDS_HG1_mFRP5_CERTIFIKAT.pdf | EDS_HG1_HG2_ZAPIS.pdf | TM 33599001-1 (Zpráva o měření mFRP5 EDS TG1,2).pdf | 325 | 325 | 160 | 320 | 20 | 0 | 2019-04-24 | 2019-05-30 | 2024-04-24 23:59 |  |  |  | 325 | 325 | 160 | 14.4 | 2019-04-24 | 2019-05-30 | 2024-04-24 23:59 |  |  |  | 325 | 325 | 160 | 126 | 144 | -42 | -111 | 160 | 320 | 148 | 148 | -51 | -51 | -300 | -300 | 150 | 150 | -158 | -158 | -5 | -5 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2021-11-30 23:59
EDS HG2 | [112 empty] | 325 | 325 | 160 |  |  | 0 | 0 |  | 320 | 0 | 320 | 5 |  | 2020-02-12 | 2020-03-07 | 2024-02-12 23:59 | EDS_HG2_mFRP5_CERTIFIKAT.pdf | EDS_HG1_HG2_ZAPIS.pdf | TM 33599001-1 (Zpráva o měření mFRP5 EDS TG1,2).pdf | 325 | 325 | 160 | 320 | 20 | 0 | 2019-04-25 | 2019-05-30 | 2024-04-25 23:59 |  |  |  | 325 | 325 | 160 | 15.38 | 2019-04-25 | 2019-05-30 | 2024-04-25 23:59 |  |  |  | 325 | 325 | 160 | 135 | 151 | -41 | -113 | 160 | 320 | 145 | 145 | -45 | -45 | -300 | -300 | 145 | 145 | -156 | -156 | -5 | -5 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2021-12-01 23:59
EDU B1 | [131 empty] | 505 | 505 | 228 | 500 | 44 |  | 2017-03-19 | 2017-03-19 | 2022-03-19 23:59
EDU B2 | [131 empty] | 505 | 505 | 228 | 500 | 44 |  | 2017-03-19 | 2017-03-19 | 2022-03-19 23:59
EDU B3 | [13 empty] | 500 | 505 | 250 | 505 | 385 | 40 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 2021-11-25 23:59 |  |  |  | 500 | 505 | 250 | 505 | 385 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2017-11-25 | 2019-01-01 | 2021-11-25 23:59 |  |  |  | 500 | 505 | 250 | 505 | 385 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2017-11-25 | 2019-01-01 | 2021-11-25 23:59 |  |  |  | 505 | 505 | 250 | 505 | 390 | 60 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 2021-11-25 23:59 |  |  |  | 505 | 505 | 250 | 505 |  | 390 | 60 | 15 | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 2021-11-25 23:59 | [22 empty] | 505 | 505 | 228 | 500 | 44 |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2023-11-21 23:59 | [40 empty] | 505 | 505 | 250 | 505 | 390 | 60 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 2021-11-25 23:59 |  |  |  | 505 | 505 | 250 | 505 | 390 | 60 | 30 |  | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 2021-11-25 23:59
EDU B4 | [131 empty] | 505 | 505 | 228 | 500 | 44 |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2023-11-21 23:59
EDU TG11 | [153 empty] | 255 | 255 | 125 | 120 | 109 | -35 | -70 | 127 | 251 | [12 empty] | 2020-02-23 | 2020-03-11 | 2024-02-23 23:59 | CERTIFIKAT_SRUQ_EDU_TG11.pdf | ZAPIS_SRUQ_EDU_TG11_TG12.pdf | 21-20-750.pdf
EDU TG12 | [153 empty] | 255 | 255 | 125 | 109 | 112 | -35 | -68 | 132 | 252 | [12 empty] | 2020-02-23 | 2020-03-11 | 2024-02-23 23:59 | CERTIFIKAT_SRUQ_EDU_TG12.pdf | ZAPIS_SRUQ_EDU_TG11_TG12.pdf | 21-20-750.pdf
EDU TG21 | [153 empty] | 255 | 255 | 125 | 142 | 193 | -35 | -69 | 126 | 249 | [12 empty] | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 2021-04-16 23:59
EDU TG22 | [153 empty] | 255 | 255 | 125 | 149 | 195 | -38 | -68 | 127 | 244 | [12 empty] | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 2021-04-16 23:59
EDU TG31 | [153 empty] | 255 | 255 | 125 | 140 | 189 | -34 | -69 | 126 | 253 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2021-11-12 23:59
EDU TG32 | [153 empty] | 255 | 255 | 125 | 132 | 177 | -34 | -70 | 127 | 255 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2021-11-12 23:59
EDU TG41 | [153 empty] | 255 | 255 | 125 | 119 | 131 | -37 | -70 | 127 | 250 | [12 empty] | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 2023-01-06 23:59
EDU TG42 | [153 empty] | 255 | 255 | 125 | 134 | 108 | -38 | -71 | 127 | 246 | [12 empty] | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 2023-01-06 23:59
EHO B3 | [79 empty] | 51.5 | 51.5 | 20 | 48 | 38 | 10 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2022-11-12 23:59 |  |  |  | 51.5 | 51.5 | 20 | 48 |  | 38 | 10 | 15 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2022-11-12 23:59 | [71 empty] | 51.5 | 51.5 | 20 | 48 | 38 | 10 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2022-11-12 23:59 |  |  |  | 51.5 | 51.5 | 20 | 48 | 38 | 10 | 30 |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2022-11-12 23:59
ELE4 B6 | 660 | 660 | 330 | 10 |  |  | 13.2 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2021-04-11 23:59 |  |  |  | 660 | 660 | 330 | 660 | 330 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2021-04-19 23:59 |  |  |  | 660 | 660 | 330 | 660 | 330 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2017-04-19 | 2019-01-01 | 2021-04-19 23:59 |  |  |  | 660 | 660 | 330 | 660 | 330 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2017-04-19 | 2019-01-01 | 2021-04-19 23:59 |  |  |  | 660 | 660 | 330 | 660 | 330 | 70 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2021-04-19 23:59 |  |  |  | 660 | 660 | 330 | 660 |  | 330 | 70 | 15 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2021-04-19 23:59 | [22 empty] | 660 | 660 | 330 | 660 | 60 | 0 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2022-11-22 23:59 | [13 empty] | 660 | 660 | 330 | 360 | 345 | -115 | -129 | 330 | 660 | [12 empty] | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2021-04-07 23:59 |  |  |  | 660 | 660 | 330 | 660 | 330 | 70 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2021-04-19 23:59 |  |  |  | 660 | 660 | 330 | 660 | 330 | 70 | 30 |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2021-04-19 23:59
ELI1 TG2 | [112 empty] | 60 | 60 | 10 | 54 | 0 | 54 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 | [52 empty] | 60 | 60 | 10 | 54 | 0 | 54 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59
EOR HG1 | [112 empty] | 91 | 91 | 20 | 75 | 0 | 75 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 89 | 0 |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2021-03-10 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 12.43 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2023-03-07 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 35 | 45 | -22 | -49 | 25 | 80 | [12 empty] | 2019-09-25 | 2019-10-24 | 2023-09-25 23:59 | ORLIK_TG1_SRUQ_2019.pdf | ZAPIS_EOR_PR_SRUQ_2019.pdf | 47-19-750.pdf | 91 | 91 | 20 | 75 | 0 | 70 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59
EOR HG2 | [112 empty] | 91 | 91 | 20 | 75 | 0 | 75 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 89 | 0 |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2021-03-11 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 9.23 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2023-03-08 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 39 | 47 | -22 | -49 | 25 | 80 | [12 empty] | 2019-09-25 | 2019-10-24 | 2023-09-25 23:59 | ORLIK_TG2_SRUQ_2019.pdf | ZAPIS_EOR_PR_SRUQ_2019.pdf | 47-19-750.pdf | 91 | 91 | 20 | 75 | 0 | 70 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59
EOR HG3 | [112 empty] | 91 | 91 | 20 | 75 | 0 | 75 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 89 | 0 |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2021-03-11 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 9.25 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2023-03-08 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 40 | 46 | -24 | -49 | 25 | 78 | [12 empty] | 2019-09-25 | 2019-10-24 | 2023-09-25 23:59 | ORLIK_TG3_SRUQ_2019.pdf | ZAPIS_EOR_PR_SRUQ_2019.pdf | 47-19-750.pdf | 91 | 91 | 20 | 75 | 0 | 70 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59
EOR HG4 | [112 empty] | 91 | 91 | 20 | 75 | 0 | 75 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 89 | 0 |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2021-03-11 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 9.16 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2023-03-08 23:59 |  |  |  | 91 | 91 | 25 | 35 | 36 | -24 | -49 | 25 | 78 | [12 empty] | 2019-09-25 | 2019-10-24 | 2023-09-25 23:59 | ORLIK_TG4_SRUQ_2019.pdf | ZAPIS_EOR_PR_SRUQ_2019.pdf | 47-19-750.pdf | 91 | 91 | 20 | 75 | 0 | 70 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59
EPC2 FB(GT21+GT22+ST20) | [13 empty] | 849 | 849 | 450 | 849 | 450 | 70 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2020-12-07 23:59 |  |  |  | 849 | 849 | 450 | 849 | 450 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14 | 2016-12-07 | 2019-01-01 | 2020-12-07 23:59 |  |  |  | 849 | 849 | 450 | 849 | 450 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14 | 2016-12-07 | 2019-01-01 | 2020-12-07 23:59 |  |  |  | 849 | 849 | 490 | 849 | 450 | 50 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2021-01-05 23:59 |  |  |  | 849 | 849 | 490 | 849 |  | 450 | 50 | 15 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2021-01-05 23:59 |  |  |  | 849 | 849 | 490 | 849 | 450 | 50 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2021-01-05 23:59 | [52 empty] | 849 | 849 | 490 | 849 | 450 | 50 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2021-01-05 23:59 |  |  |  | 849 | 849 | 490 | 849 | 450 | 50 | 30 |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2021-01-05 23:59
EPC2 FB(GT21+ST20) | [13 empty] | 556 | 556 | 300 | 410 | 300 | 40 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2021-01-09 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 410 | 300 | 70 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 2017-01-09 | 2019-01-01 | 2021-01-09 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 410 | 300 | 70 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 2017-01-09 | 2019-01-01 | 2021-01-09 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 410 | 300 | 40 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2021-01-09 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 410 |  | 300 | 40 | 15 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2021-01-09 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 410 | 300 | 40 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2021-01-09 23:59 | [52 empty] | 556 | 556 | 300 | 410 | 300 | 40 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2021-01-09 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 410 | 300 | 40 | 30 |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 2021-01-09 23:59
EPC2 FB(GT22+ST20) | [13 empty] | 556 | 556 | 300 | 400 | 300 | 40 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2021-01-13 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 400 | 300 | 70 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 2017-01-13 | 2019-01-01 | 2021-01-13 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 400 | 300 | 70 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 2017-01-13 | 2019-01-01 | 2021-01-13 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 400 | 300 | 40 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2021-01-13 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 400 |  | 300 | 40 | 15 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2021-01-13 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 400 | 300 | 40 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2021-01-13 23:59 | [52 empty] | 556 | 556 | 300 | 400 | 300 | 40 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2021-01-13 23:59 |  |  |  | 556 | 556 | 300 | 400 | 300 | 40 | 30 |  | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2021-01-13 23:59
EPC2 GT21 | [153 empty] | 285 | 285 | 155 | 164 | 172 | -66 | -92 | 151 | 280 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2021-09-28 23:59
EPC2 GT22 | [153 empty] | 285 | 285 | 155 | 164 | 167 | -67 | -90 | 151 | 280 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2021-09-28 23:59
EPC2 ST20 | [153 empty] | 275 | 275 | 180 | 166 | 170 | -64 | -80 | 189 | 266 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2021-09-28 23:59
EPR2 B23 | 250 | 250 | 125 | 10 |  |  | 10 | 2019-07-18 | 2019-07-25 | 2023-07-18 23:59 | Prunerov_2_B23_FCP.pdf |  | Prunerov_2_B23_SVR.pdf | [22 empty] | 250 | 250 | 125 | 250 | 180 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 195 | 125 | 50 | 10 | 5 | 2019-07-18 | 2019-07-25 | 2023-07-18 23:59 | Prunerov_2_B23_aFRP.pdf |  | Prunerov_2_B23_SVR.pdf | 250 | 250 | 125 | 250 | 180 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 195 | 125 | 50 | 10 | 5 | 2019-07-18 | 2019-07-25 | 2023-07-18 23:59 | Prunerov_2_B23_aFRP.pdf |  | Prunerov_2_B23_SVR.pdf | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 70 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2019-07-19 | 2019-07-25 | 2023-07-19 23:59 | Prunerov_2_B23_MFRP_15.pdf |  | Prunerov_2_B23_SVR.pdf | 250 | 250 | 125 | 250 |  | 125 | 70 | 15 | 2019-07-19 | 2019-07-25 | 2023-07-19 23:59 | Prunerov_2_B23_MFRP_15.pdf |  | Prunerov_2_B23_SVR.pdf | [41 empty] | 250 | 250 | 125 | 94 | 82 | -50 | -57 | 125 | 250 | [12 empty] | 2019-11-14 | 2019-12-13 | 2023-11-14 23:59 | CERTIFIKAT_PRII_B23_SRUQ_2019.pdf | ZAPIS_PRII_B23_SRUQ_2019.pdf | 66-19-750.pdf | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 70 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2019-07-19 | 2019-07-25 | 2023-07-19 23:59 | Prunerov_2_B23_MFRP_15.pdf |  | Prunerov_2_B23_SVR.pdf | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 70 | 30 |  | 2019-07-19 | 2019-07-25 | 2023-07-19 23:59 | Prunerov_2_B23_MFRP_15.pdf |  | Prunerov_2_B23_SVR.pdf
EPR2 B24 | 250 | 250 | 125 | 10 |  |  | 10 | 2018-12-19 | 2019-03-22 | 2022-12-19 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 | 180 | 35 | 7 |  |  | 0 | 0 | 195 | 125 | 35 | 7 | 5 | 2018-12-19 | 2019-03-22 | 2022-12-19 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 | 180 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 195 | 125 | 50 | 10 | 5 | 2018-12-19 | 2019-03-22 | 2022-12-19 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 | 180 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 195 | 125 | 50 | 10 | 5 | 2018-12-19 | 2019-03-22 | 2022-12-19 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 70 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2018-12-19 | 2019-03-22 | 2022-12-19 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 |  | 125 | 70 | 15 | 2018-12-19 | 2019-03-22 | 2022-12-19 23:59 | [44 empty] | 250 | 250 | 125 | 85 | 81 | -51 | -59 | 125 | 250 | [12 empty] | 2019-09-12 | 2019-10-24 | 2023-09-12 23:59 | PRUNEŘOV_II_SRUQ_G24_2019.pdf | ZAPIS_EOR_PR_SRUQ_2019.pdf | 42-19-750.pdf | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 70 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2018-12-19 | 2019-03-22 | 2022-12-19 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 70 | 30 |  | 2018-12-19 | 2019-03-22 | 2022-12-19 23:59
EPR2 B25 | 250 | 250 | 125 | 10 |  |  | 10 | 2019-03-20 | 2019-05-27 | 2023-03-20 23:59 | [25 empty] | 250 | 250 | 125 | 250 | 180 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 195 | 125 | 50 | 10 | 5 | 2019-03-20 | 2019-05-27 | 2023-03-20 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 | 180 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 195 | 125 | 50 | 10 | 5 | 2019-03-20 | 2019-05-27 | 2023-03-20 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 70 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2019-03-20 | 2019-05-27 | 2023-03-20 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 |  | 125 | 70 | 15 | 2019-03-20 | 2019-05-27 | 2023-03-20 23:59 | [44 empty] | 250 | 250 | 125 | 103 | 86 | -50 | -57 | 125 | 250 | [12 empty] | 2019-06-25 | 2019-08-12 | 2023-06-25 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 70 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2019-03-20 | 2019-05-27 | 2023-03-20 23:59 |  |  |  | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 70 | 30 |  | 2019-03-20 | 2019-05-27 | 2023-03-20 23:59
ESL TG1 | [112 empty] | 48 | 48 | 15 | 44 | 0 | 44 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 | [52 empty] | 48 | 48 | 15 | 44 | 0 | 44 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59
ESL TG2 | [112 empty] | 48 | 48 | 15 | 44 | 0 | 44 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 | [52 empty] | 48 | 48 | 15 | 44 | 0 | 44 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59
ESL TG3 | [112 empty] | 48 | 48 | 15 | 44 | 0 | 44 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 | [52 empty] | 48 | 48 | 15 | 44 | 0 | 44 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59
EST2 HG3 | [112 empty] | 45 | 48 | 24 |  |  | 0 | 0 |  | 48 | 0 | 48 | 5 |  | 2019-05-07 | 2019-06-14 | 2023-05-07 23:59 | [52 empty] | 45 | 48 | 24 |  |  | 0 | 30 |  | 48 | 0 | 48 | 30 |  | 2019-05-07 | 2019-06-14 | 2023-05-07 23:59
ETE B1 | [35 empty] | 1080 | 1080 | 300 | 1085 | 960 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2023-06-13 23:59 |  |  |  | 1125 | 1085 | 600 | 1085 | 960 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 2023-06-13 23:59 |  |  |  | 1080 | 1085 | 300 | 1085 | 975 | 70 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2019-05-30 | 2019-06-27 | 2023-05-30 23:59 |  |  |  | 1125 | 1085 | 600 | 1085 |  | 975 | 70 | 15 | 2019-05-30 | 2019-06-27 | 2023-05-30 23:59 | [22 empty] | 1125 | 1125 | 600 | 1080 | 50 |  | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2022-09-14 23:59 | [13 empty] | 1125 | 1125 | 600 | 385 | 468 | -115 | -230 | 594 | 1079 | [12 empty] | 2020-05-31 | 2020-06-09 | 2024-05-31 23:59 | CERTIFIKAT_TEMELIN_SRUQ_RB1.pdf | ZAPIS_TEMELIN_SRUQ_RB1.pdf | 28-20-750 (002).pdf | 1080 | 1085 | 300 | 1085 | 975 | 70 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2019-05-30 | 2019-06-27 | 2023-05-30 23:59 |  |  |  | 1080 | 1085 | 300 | 1085 | 975 | 70 | 30 |  | 2019-05-30 | 2019-06-27 | 2023-05-30 23:59
ETE B2 | [13 empty] | 1085 | 1085 | 600 | 1085 | 980 | 53 | 10.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2021-09-08 23:59 |  |  |  | 1085 | 1085 | 600 | 1085 | 980 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2017-09-08 | 2019-01-01 | 2021-09-08 23:59 |  |  |  | 1085 | 1085 | 600 | 1085 | 980 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 2017-09-08 | 2019-01-01 | 2021-09-08 23:59 |  |  |  | 1125 | 1125 | 300 | 1085 | 975 | 70 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 2023-09-19 23:59 | TEMELIN_B2_MFRP15_CERTIFIKAT.pdf | TEMELIN_B2_MFRP15_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření SVR mFRP15 B2 ETE 2019.pdf | 1125 | 1125 | 600 | 1085 |  | 975 | 70 | 15 | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 2023-09-19 23:59 | TEMELIN_B2_MFRP15_CERTIFIKAT.pdf | TEMELIN_B2_MFRP15_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření SVR mFRP15 B2 ETE 2019.pdf | [19 empty] | 1125 | 1125 | 600 | 1080 | 50 |  | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2022-09-14 23:59 | [13 empty] | 1125 | 1125 | 600 | 383 | 329 | -122 | -230 | 604 | 1084 | [12 empty] | 2020-08-17 | 2020-09-08 | 2024-08-17 23:59 | CERTIFIKAT_TEMELIN_TG2_SRUQ.pdf | ZAPIS_TEMELIN_TG2_SRUQ.pdf | 57-20-750.pdf | 1085 | 1085 | 300 | 1085 | 975 | 70 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 2023-09-19 23:59 | TEMELIN_B2_MFRP15_CERTIFIKAT.pdf | TEMELIN_B2_MFRP15_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření SVR mFRP15 B2 ETE 2019.pdf | 1085 | 1085 | 300 | 1085 | 975 | 70 | 30 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 2023-09-19 23:59 | TEMELIN_B2_MFRP15_CERTIFIKAT.pdf | TEMELIN_B2_MFRP15_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření SVR mFRP15 B2 ETE 2019.pdf
ETU B21 | 200 | 200 | 100 | 10 |  |  | 8 | 2019-09-10 | 2019-09-26 | 2023-09-10 23:59 | Tusimice_2_B21_FCP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | [22 empty] | 200 | 200 | 100 | 200 | 140 | 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 160 | 100 | 40 | 10 | 4 | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B21_aFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | 200 | 200 | 100 | 200 | 140 | 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 160 | 100 | 40 | 10 | 4 | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B21_aFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B21_mFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | 200 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 60 | 15 | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B21_mFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | [19 empty] | 200 | 200 | 100 | 200 | 20 |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 2021-09-16 23:59 | [13 empty] | 200 | 200 | 100 | 116 | 118 | -47 | -52 | 100 | 200 | [12 empty] | 2019-08-27 | 2019-09-26 | 2023-08-27 23:59 | CERT_ETU2_B21_08_2019.pdf | Zápis.pdf | TZ_ETU2_SRUQ_08_2019_41-19-750.pdf | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B21_mFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 30 |  | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B21_mFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf
ETU B22 | 200 | 200 | 100 | 10 |  |  | 8 | 2019-09-10 | 2019-09-26 | 2023-09-10 23:59 | Tusimice_2_B22_FCP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | [22 empty] | 200 | 200 | 100 | 200 | 140 | 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 160 | 100 | 40 | 10 | 4 | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B22_aFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | 200 | 200 | 100 | 200 | 140 | 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 160 | 100 | 40 | 10 | 4 | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B22_aFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B22_mFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | 200 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 60 | 15 | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B22_mFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | [19 empty] | 200 | 200 | 100 | 200 | 20 |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 2021-09-16 23:59 | [13 empty] | 200 | 200 | 100 | 110 | 98 | -51 | -56 | 100 | 200 | [12 empty] | 2019-08-27 | 2019-09-26 | 2023-08-27 23:59 | CERT_ETU2_B22_08_2019.pdf | Zápis.pdf | TZ_ETU2_SRUQ_08_2019_41-19-750.pdf | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B22_mFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 30 |  | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 2023-09-11 23:59 | Tusimice_2_B22_mFRP.pdf | Tusimice_2_B21_B22_ZAPIS.pdf | TZ výsledky certifikačních měření PpS B21 a 22 ETU II 2019.pdf
ETU B23 | 200 | 200 | 100 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2022-02-26 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 140 | 30 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 160 | 100 | 30 | 7.5 | 4 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-02-27 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 140 | 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 160 | 100 | 40 | 10 | 4 | 2018-02-27 | 2019-01-01 | 2022-02-27 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 140 | 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 160 | 100 | 40 | 10 | 4 | 2018-02-27 | 2019-01-01 | 2022-02-27 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-02-27 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 60 | 15 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-02-27 23:59 | [22 empty] | 200 | 200 | 100 | 200 | 20 | 1 | 2020-06-24 | 2020-07-31 | 2025-06-24 23:59 | CERTIFIKAT_B23_OP.pdf | ZAPIS_B23_B24_OP.pdf | TM 33628000-2 (Zpráva o měření PpS OP ETU B23 a B24).pdf | [10 empty] | 200 | 200 | 100 | 118 | 133 | -51 | -57 | 100 | 200 | [12 empty] | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2021-10-23 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-02-27 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 30 |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-02-27 23:59
ETU B24 | 200 | 200 | 100 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2022-02-26 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 140 | 30 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 160 | 100 | 30 | 7.5 | 4 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-02-27 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 140 | 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 160 | 100 | 40 | 10 | 4 | 2018-02-27 | 2019-01-01 | 2022-02-27 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 140 | 40 | 10 |  |  | 0 | 0 | 160 | 100 | 40 | 10 | 4 | 2018-02-27 | 2019-01-01 | 2022-02-27 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-02-27 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 60 | 15 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-02-27 23:59 | [22 empty] | 200 | 200 | 100 | 200 | 20 | 1 | 2020-06-24 | 2020-07-31 | 2025-06-24 23:59 | CERTIFIKAT_B24_OP.pdf | ZAPIS_B23_B24_OP.pdf | TM 33628000-2 (Zpráva o měření PpS OP ETU B23 a B24).pdf | [10 empty] | 200 | 200 | 100 | 118 | 145 | -51 | -57 | 100 | 200 | [12 empty] | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2021-10-23 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 30 |  |  |  | 0 | 30 |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-02-27 23:59 |  |  |  | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 60 | 30 |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2022-02-27 23:59
TTR FBTG(4+7+8) | [79 empty] | 52 | 52 | 11 | 46 | 22 | 20 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 2024-11-03 23:59 | Certifikat_TTR_FBTG(4+7+8)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_TTR_10_11_20_2.pdf | TM 33630001_1 (TZ o výsledcích certifikace mFRP15 na FB TTR).pdf | 52 | 52 | 11 | 46 |  | 22 | 20 | 15 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 2024-11-03 23:59 | Certifikat_TTR_FBTG(4+7+8)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_TTR_10_11_20_2.pdf | TM 33630001_1 (TZ o výsledcích certifikace mFRP15 na FB TTR).pdf
VLT FB1(ELI1+EOR+EKA+ESL) | [13 empty] | 687 | 687 | 25 | 590 | 45 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 590 | 25 | 40 | 5.72 | 7 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 687 | 687 | 25 | 590 | 45 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 590 | 25 | 70 | 10 | 7 | 2018-02-09 | 2019-01-01 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 687 | 687 | 25 | 590 | 45 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 590 | 25 | 70 | 10 | 7 | 2018-02-09 | 2019-01-01 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 687 | 687 | 0 | 577 | 0 | 70 | 15 |  | 577 | 0 | 70 | 15 |  | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB1(ELI1+EOR+EKA+ESL)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | 687 | 687 | 0 | 577 |  | 0 | 70 | 15 | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB1(ELI1+EOR+EKA+ESL)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | 687 | 687 | 0 | 577 | 0 | 577 | 5 |  | 577 | 0 | 577 | 5 |  | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB1(ELI1+EOR+EKA+ESL)_mFRP5.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | [49 empty] | 668 | 668 | 0 | 520 | 0 | 70 | 30 |  | 520 | 0 | 70 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 |  |  |  | 668 | 668 | 0 | 520 | 0 | 70 | 30 |  | 2016-12-14 | 2019-04-18 | 2020-12-14 23:59
VLT FB2(EOR+EKA+ESL) | [13 empty] | 548 | 548 | 40 | 470 | 85 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 470 | 40 | 41 | 5.86 | 7 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 548 | 548 | 40 | 470 | 85 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 470 | 40 | 70 | 10 | 7 | 2018-02-09 | 2019-01-01 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 548 | 548 | 40 | 470 | 85 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 470 | 40 | 70 | 10 | 7 | 2018-02-09 | 2019-01-01 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 548 | 548 | 0 | 462 | 0 | 70 | 15 |  | 462 | 0 | 70 | 15 |  | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB2(EOR+EKA+ESL)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | 548 | 548 | 0 | 462 |  | 0 | 70 | 15 | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB2(EOR+EKA+ESL)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | 548 | 548 | 0 | 462 | 0 | 462 | 5 |  | 462 | 0 | 462 | 5 |  | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB2(EOR+EKA+ESL)_mFRP5.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | [49 empty] | 548 | 548 | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 465 | 0 | 70 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 |  |  |  | 548 | 548 | 0 | 465 | 0 | 70 | 30 |  | 2016-12-14 | 2019-04-18 | 2020-12-14 23:59
VLT FB3(ELI1+EKA+ESL) | [13 empty] | 323 | 323 | 25 | 282 | 55 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 282 | 25 | 40 | 5.72 | 7 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 323 | 323 | 25 | 282 | 55 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 282 | 25 | 70 | 10 | 7 | 2018-02-09 | 2019-01-01 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 323 | 323 | 25 | 282 | 55 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 282 | 25 | 70 | 10 | 7 | 2018-02-09 | 2019-01-01 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 323 | 323 | 0 | 232 | 0 | 70 | 15 |  | 232 | 0 | 70 | 15 |  | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB3(ELI1+EKA+ESL)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | 323 | 323 | 0 | 232 |  | 0 | 70 | 15 | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB3(ELI1+EKA+ESL)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | 323 | 323 | 0 | 232 | 0 | 232 | 5 |  | 232 | 0 | 232 | 5 |  | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB3(ELI1+EKA+ESL)_mFRP5.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | [49 empty] | 304 | 304 | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 220 | 0 | 70 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 |  |  |  | 304 | 304 | 0 | 220 | 0 | 70 | 30 |  | 2016-12-14 | 2019-04-18 | 2020-12-14 23:59
VLT FB4(ELI1+EOR+ESL) | [13 empty] | 647 | 647 | 25 | 563 | 45 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 563 | 25 | 40 | 5.72 | 7 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 647 | 647 | 25 | 563 | 45 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 563 | 25 | 70 | 10 | 7 | 2018-02-09 | 2019-01-01 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 647 | 647 | 25 | 563 | 45 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 563 | 25 | 70 | 10 | 7 | 2018-02-09 | 2019-01-01 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 647 | 647 | 0 | 551 | 0 | 70 | 15 |  | 551 | 0 | 70 | 15 |  | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB4(ELI1+EOR+ESL)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | 647 | 647 | 0 | 551 |  | 0 | 70 | 15 | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB4(ELI1+EOR+ESL)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | 647 | 647 | 0 | 551 | 0 | 551 | 5 |  | 551 | 0 | 551 | 5 |  | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB4(ELI1+EOR+ESL)_mFRP5.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | [49 empty] | 628 | 628 | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 485 | 0 | 70 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 |  |  |  | 628 | 628 | 0 | 485 | 0 | 70 | 30 |  | 2016-12-14 | 2019-04-18 | 2020-12-14 23:59
VLT FB5(ELI1+EOR+EKA) | [13 empty] | 543 | 543 | 35 | 455 | 45 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 455 | 35 | 51 | 7.29 | 7 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 543 | 543 | 35 | 455 | 45 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 455 | 35 | 70 | 10 | 7 | 2018-02-09 | 2019-01-01 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 543 | 543 | 35 | 455 | 45 | 70 | 10 |  |  | 0 | 0 | 455 | 35 | 70 | 10 | 7 | 2018-02-09 | 2019-01-01 | 2022-02-09 23:59 |  |  |  | 543 | 543 | 0 | 484 | 0 | 70 | 15 |  | 484 | 0 | 70 | 15 |  | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB5(ELI1+EOR+EKA)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | 543 | 543 | 0 | 484 |  | 0 | 70 | 15 | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB5(ELI1+EOR+EKA)_mFRP15.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | 543 | 543 | 0 | 484 | 0 | 484 | 5 |  | 484 | 0 | 484 | 5 |  | 2020-10-27 | 2020-11-27 | 2024-10-27 23:59 | Certifikat_VLTAVA_FB5(ELI1+EOR+EKA)_mFRP5.pdf | Zapis_o_predani_Vltava_20_11_20_2.pdf | TM 33353008-3 (Zpráva o měření mFRPt na FB Vltava).pdf | [49 empty] | 524 | 524 | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 388 | 0 | 70 | 30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2020-12-14 23:59 |  |  |  | 524 | 524 | 0 | 388 | 0 | 70 | 30 |  | 2016-12-14 | 2019-04-18 | 2020-12-14 23:59
EPOR FB(EK9) | [79 empty] | 30 | 0 | -30 | 0 | -30 | 30 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-08-19 | 2020-09-11 | 2024-08-19 23:59 | Certifikát_EPO_ELK9_mFRP15.pdf | ZAPIS_EPO_ELK9_mFRP15.pdf | TM 33641002_1 (Zpráva o měření mFRP15 na ELK9 v EPO).pdf | 30 | 0 | -30 | 0 |  | -30 | 30 | 15 | 2020-08-19 | 2020-09-11 | 2024-08-19 23:59 | Certifikát_EPO_ELK9_mFRP15.pdf | ZAPIS_EPO_ELK9_mFRP15.pdf | TM 33641002_1 (Zpráva o měření mFRP15 na ELK9 v EPO).pdf

## Použité filtry
Čas | 27.11.20–27.11.20
ShowHydroParams | True